# ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENA BUDOWY
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Działka zlokalizowana jest na obszarach:
- objętych ochroną (parki krajobrazowe, strefy ochronnych ujęć wody) TAK / NIE*
- zagrożonych powodziami TAK / NIE*
- narażonych na zalewanie wodami opadowymi TAK / NIE*

Rodzaj oczyszczalni:
Typ I - bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków*
Typ II - z urządzeniami biologicznego oczyszczania ścieków*
UWAGA: Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodność rozwiązań zastosowanych w projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków z przepisami § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15) m.in. stopień redukcji BZT5 co najmniej o 20% i zawartości zawiesin ogólnych co najmniej o 50%.

Wydajność oczyszczalni (max 7,5m3/dobę):...............................................................................
UWAGA: Powyżej wydajności 5m3/dobę przedłożyć należy do niniejszego zgłoszenia także pozwolenie
wodno-prawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do cieku lub gruntu.

Rodzaj odbiornika oczyszczonych ścieków:
a/ grunt*
b/ ciek / rów* (UWAGA: do zgłoszenia dołączyć należy zgodę zarządcy cieku /rowu na odprowadzenie wód z oczyszczalni oraz pozwolenie wodno-prawne na zabudowę wylotu oczyszczalni do odbiornika)

Lokalizacja oczyszczalni:
a) Wyprowadzenie odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną budynku co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych:
TAK* / NIE*
(Wyjaśnienie: Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach -§ 37 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15.06.2002 r. ze zmianami)

(*niewłaściwe skreślić)
b) Określić odległość od okien budynków istniejących lub projektowanych na działce inwestora i  działkach sąsiednich
(jeżeli nie zachodzi wyżej wymieniona sytuacja min. odległość wynosi 5 m):
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Określić odległość poszczególnych elementów oczyszczalni od granicy działki (inwestora – sąsiednich):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) Określić odległość drenu od istniejących lub projektowanych studni na działce inwestora i działkach sąsiednich:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e) Określić długość drenażu/ilość : ……………….................................................................................

f) określić głębokość posadowienia drenażu: ……………………………………….…………………

Warunki gruntowe:
a) wysokości wód gruntowych (min. 1,5m poniżej drenażu)........................................................................
b) przepuszczalność gruntu ....................................................................................................................

Zgodność z ustaleniami planu miejscowego (określenie jednostki strukturalnej, w której położona jest działka inwestycyjna, warunków dotyczących usuwania ścieków - dotyczy terenów na obszarze których obowiązuje plan miejscowy zagospodarowani przestrzennego): ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(Informacja: urząd gminy lub miasta właściwy dla lokalizacji działki )

...............................................
(podpis inwestora lub osoby
przez niego upoważnionej)