Załącznik nr 7 do SWZ

Dostawa aparatu do multipleksowego PCR oraz testów antygenu SARS CoV- 2 w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

Opis przedmiotu zamówienia cz. 2

Część 2 - Dostawa testów antygenu SARS CoV- 2 w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

Ilość testów: 6 000 szt.
Parametry wymagane:
Lp.	Parametry techniczne/ wymagania minimalne
	Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli u osób objawowych jak i bezobjawowych.
	Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika
	W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiające umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna gotowa do użycia w postaci wymazówek, statyw na probówki
	Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką materiału zakaźnego z probówki ekstrakcyjnej w trakcie wykonania badania
	Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza laboratoryjnym
	Dwustronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne umożliwiające bezpieczny transport w dowolnej pozycji bez ryzyka rozlania materiału od pacjenta
	Test spełniający aktualne wymagania refundacji przez NFZ: czułość minimum 90 %, swoistość minimum 97 %
	Test posiada status WHO EUL
	Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce
	Brak wpływu mutacji SARS-CoV-2 wariant DELTA na wyniki testu, potwierdzony przez producenta testu
	Aktualna metodyka wykonania testu w j. polskim i angielskim (zgodna z publicznym raportem WHO EUL).
	Test fabrycznie nowy, z rokiem produkcji 2022
	Deklaracja zgodności CE

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w tabeli są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.
Niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby zaoferowany test posiadał termin ważności minimum 8 miesięcy.

Warunki realizacji:

1. Zamawiany asortyment musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów
   bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza oferty kartę produktu obejmującą szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, gdzie należy określić nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Wzór karty produktu stanowi załącznik do SWZ.
3. Miejsce dostawy: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00).
Dostawa obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia własnym transportem. Koszt dostawy musi być wliczony w oferowaną cenę jednostkową przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostawy.
2. Ceny podane w ofercie cenowej pozostaną bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej
   o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu
   zamówienia.
5. Przedmiot zmówienia powinien posiadać najwyższą jakość.
6. Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu
   o protokół odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego
   przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
   w terminie nie dłuższym niż określony w ofercie.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy Wykonawca
   zobowiązany do wymiany wadliwego przedmiotu.
9. Wszystkie artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim informujące o producencie, dacie produkcji, dacie ważności/gwarancji, sposobie użycia i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.
10. Termin dostawy: do 14 dni od dnia podpisania umowy.