Załącznik nr 6 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia cz.1
(AKTUALIZACJA z dnia 27.10.2022 r.)

Dostawa aparatu do multipleksowego PCR oraz testów antygenu SARS CoV- 2 w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

Część 1 – Dostawa aparatu do multipleksowego PCR w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”
Ilość: 1 szt.
Parametry wymagane:

Lp.	Parametry techniczno-użytkowe
1	Analizator modułowy (z pojedynczym modułem) w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów PCR w systemie zamkniętym wraz ze zintegrowanym: komputerem (z oprogramowaniem do analizatora) oraz czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji odczynników, jak również dodatkowo UPC, drukarką, stacją do przygotowania próbek.
2	Aparat pracujący w oparciu o system zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu lub/i do innych urządzeń.
3	System wykorzystujący technologię nested multipleks PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń.
4	Odczynniki gotowe do użycia o zamkniętym układzie reakcyjnym posiadające zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kontaminacją.
5	Testy w formie panelów wykorzystujących technikę multipleks PCR do jednoczesnego wykrywania wielu patogenów.
6	Możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA.
7	Testy w formie panelów posiadają kontrole wewnętrzne umożliwiające monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie.
8	Czas wykonania analizy poniżej 70 minut.
9	Aparat wydaje wynik gotowy do interpretacji.
10	Aparat nie wymaga spełniania kryteriów pracowni biologii molekularnej.
11	Wpięcie analizatora do LIS Centrum firmy Marcel
12	Możliwość rozbudowania urządzenia o kolejne moduły
13	Termin ważności testów minimum 8 miesięcy
14	Odczynniki multipleks PCR kompatybilne z aparatem zestawione w panelach umożliwiające detekcję grup patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki:
14.1	Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli) w tym COVID-19: / Wykrywający przede wszystkim wirusy Covid-19, Influenza A, B, wirusy Parainfluenza, Rinowirusy/Enterowirusy, RSV oraz bakterie atypowe.
14.2	Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał: plwocina, BAL): / Wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G (+), G (-), niefermentujące i atypowe wirusy oraz geny oporności na antybiotyki.

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w tabeli są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.
Niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

1. Wymagany termin gwarancji i rękojmi – minimum 24 miesiące, chyba że opis przedmiotu
   zamówienia wskazuje inaczej. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty przekazania
   zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.
2. Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
   podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
3. W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie
   zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może
   odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje
   prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
5. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu dostarczenia sprzętu i podjęcie
   czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny), licząc
   od momentu zgłoszenia awarii.
6. Jeżeli okres naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 2 tygodnie należy na ten czas dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze z ważnym paszportem technicznym o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane, a także uruchomić i postawić w stan działania i używalności.
7. Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej.
8. Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.

Warunki realizacji:

1. Zamawiany asortyment musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów
   bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza oferty kartę produktu obejmującą
   szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, gdzie należy określić nazwę
   producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację
   zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
Wzór karty produktu stanowi załącznik do SWZ.

Miejsce dostawy: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70,
27-200 Starachowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00).
Dostawa obejmuje także wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia własnym transportem. Koszt dostawy musi być wliczony w oferowaną cenę jednostkową przedmiotu zamówienia. Wykonawcy
   nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostawy.
2. Ceny podane w ofercie cenowej pozostaną bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej
   o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu
   zamówienia.
5. Przedmiot zmówienia powinien posiadać najwyższą jakość.
6. Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu
   o protokół odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego
   przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
   w terminie nie dłuższym niż określony w ofercie.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy Wykonawca
   zobowiązany do wymiany wadliwego przedmiotu.
9. Wszystkie artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim
   informujące o producencie, dacie produkcji, dacie ważności/gwarancji, sposobie użycia i wszelkie
   informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.
10. Termin dostawy: do 40 dni od dnia podpisania umowy.